ПРОДАЁМ

Водогрейный стационарный котел КВ-Г-7,56-150 ГОСТ 21563-82

Выписка из паспорта

Изготовитель: 	Государственное производственное объединение «Теком», Украина Черкасская область, г. Монастырище.

Год изготовления:									1993

Тип:				Водотрубный прямоточный с принудительной циркуляцией

Наименование:	Водогрейный стационарный котел КВ-Г-7,56-150 ГОСТ 21563-82

Заводской номер:									2392

Расчетный срок службы:								20 лет

Расчетный ресурс:									80 000 часов

Расчетное топливо и его теплота сгорания,

МДж/кг   (ккал/кг):						Газ Дашова-Киев, 35,9 (8570)

Расчетное давление воды на входе не более МПа (кгс/см. кв.):			1,6   (16,3)

Расчетная температура воды на входе   град. С:					70

Расчетная температура воды на выходе град. С:					150

Теплопроизводительность  МДж/ч  (ккал/ч):				27240  (6,5 * 106)

Поверхность нагрева,  м.кв:

Лучевоспринимающая								61,4

Конвективная									88,0

Расход воды, м3   									80,0

Водяной объем, м3									1,365