## Лист3
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ
Модель | Сеть | Мощность, КВт | Макс.скор.возд,м/с | Возд.поток м3/ч | Габариты | Макс.высота уст-вки | Цена, грн. | Наличие
THERMOSCREENS Серия Premier Compact www.thermoscreens.com
СC 600Е | 1/220 | 1,5/3 | 4.9 | 360 | 722х160х220 | 2.3 | 1300 | +
СC 800Е | 1/220 | 2,25/4,5 | 5.1 | 420 | 858х160х220 | 2.3 | 1550 | +
СC 800ES | 1/220 | 3/6 | 5.3 | 436 | 858х160х220 | 2.3 | 1800 | +
C 1000 E /ДУ | 3/380 | 4,5/9 | 9 | 1250 | 1064х180х250 | 3 | 3500 | +
C 1500 E /ДУ | 3/380 | 6/12 | 8.5 | 1600 | 1564х180х250 | 3 | 4650 | +
C 2000 E /ДУ | 3/380 | 9/18 | 9 | 2500 | 2150х180х250 | 3 | 6660 | +
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ
Внешний вид и модель воздушной завесы | Высота дверного проема | Модель | Тепловая мощность, кВт | Макс. расх. воздуха, м3/час | Длина, мм | Напряж. В | Класс защиты (IP) | Розничная цена в грн. с НДС
AD 100 | 0.8 | AD102 | 2 кВт | 400 | 806 | 230 | 21 | 2100
|  | AD103 | 3 кВт | 400 | 806 | 230 | 21 | 2200
|  | AD105 | 4,5 кВт | 500 | 806 | 230 | 21 | 2500
ADA | 2.5 | ADA090L | без обогрева | 820 | 900 | 230 | 44 | 2100
|  | ADA120L | без обогрева | 1350 | 1200 | 230 | 44 | 2500
|  | ADA090H | без обогрева | 1120 | 900 | 230 | 44 | 2550
|  | ADA120H | без обогрева | 1700 | 1200 | 230 | 44 | 2850
|  | ADAС120 | [5 empty] | 3200
AD200 E/W | 2.5 | AD210A | без обогрева | 1400 | 1020 | 230 | 24 | 3600
|  | AD215A | без обогрева | 2100 | 1530 | 230 | 24 | 5100
|  | AD210C03 | 3 кВт | 1200 | 1020 | 230 | 24 | 5000
|  | AD210C05 | [5 empty] | 5200
|  | AD210E03 | [5 empty] | 4900
|  | AD210E06 | 6 кВт | 1400 | 1020 | 400 3N | 24 | 5100
|  | AD210E09 | 9 кВт | 1400 | 1020 | 400 3N | 24 | 6000
|  | AD215E05 | 6 кВт | 2100 | 1530 | 400 3N | 24 | 6800
|  | AD215E09 | 9 кВт | 2100 | 1530 | 400 3N | 24 | 7100
|  | AD215E14 | 15 кВт | 2100 | 1530 | 400+230 | 24 | 8500
|  | AD220E12 | 12 кВт | 2800 | 2000 | 400+230 | 24 | 11000
|  | AD220E18 | 18 кВт | 2800 | 2000 | 400+230 | 24 | 12000
|  | AD210W | водяной | 1200 | 1020 | 230 | 24 | 5500
|  | AD215W | водяной | 1800 | 1530 | 230 | 24 | 7400
|  | AD220W | водяной | 2400 | 2000 | 230 | 24 | 11000
AC/WAC 200 | 2.5 | AC201 | без обогрева | 1200 | 985 | 230 | 44 | 3000
|  | AC202 | без обогрева | 1900 | 1500 | 230 | 44 | 4200
|  | AC202XL | без обогрева | 2400 | 1945 | 230 | 44 | 5600
|  | AC203 | 3 кВт | 1200 | 985 | 400 3N | 21 | 4100
|  | AC203C | 3 кВт | 1200 | 985 | 230 | 21 | 4206
|  | AC206 | 5,5 кВт | 1200 | 985 | 400 3N | 21 | 4500
|  | AC209 | 9 кВт | 1200 | 985 | 400 3N | 21 | 4800
|  | AC205 | 5 кВт | 1900 | 1500 | 400 3N | 21 | 5600
|  | AC210 | 10 кВт | 1900 | 1500 | 400 3N | 21 | 6000
|  | AC212 | 12 кВт | 1900 | 1500 | 400+230 | 21 | 6300
|  | AC209XL | 9 кВт | 2400 | 1945 | 400 3N | 21 | 7800
|  | AC215XL | 15 кВт | 2400 | 1945 | 400+230 | 21 | 8400
|  | WAC201 |  | 900 | 985 | 230 | 44 | 4800
|  | WAC202 |  | 1400 | 1500 | 230 | 44 | 6500
|  | WAC202XL |  | 1800 | 1945 | 230 | 44 | 9000
AD 200 E |  | AD210C03 (с термостатом и панелью управления) | [5 empty] | 4900
|  | AD210C05 (с термостатом и панелью управления) | [5 empty] | 5300
|  | AD210E03 | [5 empty] | 4900
|  | AD210E06 | [5 empty] | 5100
|  | AD210E09 | [5 empty] | 6100
|  | AD215E05 | [5 empty] | 7000
|  | AD215E09 | [5 empty] | 7200
|  | AD215E14 | [5 empty] | 7500
|  | AD220E12 | [5 empty] | 12000
|  | AD220E18 | [5 empty] | 13000
|  | AD210A | без обогрева |  |  |  |  | 3700
|  | AD215A | без обогрева |  |  |  |  | 5200
AD Corinte |  | AD1200E | 9 кВт | 1500 | 1200 | 400 3N | 21
|  | AD1700E | 11 кВт | 2250 | 1700 | 400 3N | 21 | 19881
|  | AD2200E | 17 кВт | 3000 | 2200 | 400 3N | 21 | 26535
|  | AD2700E | 20 кВт | 3750 | 2700 | 400 3N | 21 | 35814
|  | AD1200W |  | 1200 | 1200 | 230 | 21
|  | AD1700W |  | 1800 | 1700 | 230 | 21 | 22422
|  | AD2200W |  | 2400 | 2200 | 230 | 21 | 29904
|  | AD2700W |  | 3000 | 2700 | 230 | 21 | 40572
AD 300 |  | AD310E09 | 9 кВт | 1900 | 1025 | 400 3N | 44 | 10779
|  | AD315E14 | 13,5 кВт | 2850 | 1565 | 400 3N | 44 | 12189
|  | AD320E18 | 18 кВт | 3800 | 2040 | 400 3N | 44 | 16941
|  | AD310W | водяной | 1900 | 1025 | 230 | 44 | 10728
|  | AD315W | водяной | 2850 | 1565 | 230 | 44 | 13557
|  | AD320W | водяной | 3800 | 2040 | 230 | 44 | 18090
|  | AD310A | без обогрева | 1900 | 1025 | 230 | 44 | 7332
|  | AD315A | без обогрева | 2850 | 1565 | 230 | 44 | 9261
|  | AD320A | без обогрева | 3800 | 2040 | 230 | 44 | 12309
AC/WAC 300 |  | AC301 | без обогрева | 1800 | 1000 | 230 | 24 | 7449
|  | AC302 | без обогрева | 2700 | 1670 | 230 | 24 | 10428
|  | AC308 | 8 кВт | 1800 | 1000 | 400 3N | 24 | 9546
|  | AC312 | 12 кВт | 2700 | 1670 | 400 3N | 24 | 13053
|  | WAC301 | водяной | 1700 | 1000 | 230 | 24 | 10278
|  | WAC302 | водяной | 2500 | 1670 | 230 | 24 | 14124
|  | WAC301V | водяной, вертикальная , 1м | 1700 | 1000 | 230 | 24 | 10569
|  | WAC302V | водяной, вертикальная , 1,67м | 2500 | 1670 | 230 | 24 | 14709
AD 400 |  | AD410A | без обогрева | 2750 | 1025 | 230 | 44 | 9396
|  | AD415A | без обогрева | 4000 | 1565 | 230 | 44 | 12018
|  | AD420A | без обогрева | 5500 | 2040 | 230 | 44 | 15996
|  | AD410E14 | 13,5 кВт | 2750 | 1025 | 400 3N | 44 | 12585
|  | AD415E20 | 20 кВт | 4000 | 1565 | 400 3N | 44 | 15798
|  | AD420E27 | 27 кВт | 5500 | 2040 | 400 3N | 44 | 22437
|  | AD410W |  | 2750 | 1025 | 230 | 44 | 14616
|  | AD415W |  | 4000 | 1565 | 230 | 44 | 19563
|  | AD420W |  | 5500 | 2040 | 230 | 44 | 25863
AC 400 |  | AC401 |  | 2700 | 1000 | 230 | 24 | 9147
|  | AC402 |  | 4500 | 1670 | 230 | 24 | 13125
|  | AC412 | 12 кВт | 2700 | 1000 | 400 3N | 24 | 11817
|  | AC418 | 18 кВт | 4500 | 1670 | 400 3N | 24 | 16722
|  | WAC401 |  | 2400 | 1000 | 230 | 24 | 12486
|  | WAC402 |  | 4000 | 1670 | 230 | 24 | 18690
|  | WAC401V |  | 2400 | 1000 | 230 | 24 | 13068
|  | WAC402V |  | 4000 | 1670 | 230 | 24 | 19416
AC 500 |  | AC501 |  | 5200 | 1030 | 230/400 | 44 | 12954
|  | AC502 |  | 7700 | 1500 | 230/400 | 44 | 18987
RD |  | RDE12 | 12 кВт | 1350/2700 | 1000 | 400 3N | 24
|  | RDE18 | 18 кВт | 2250/4500 | 1670 | 400 3N | 24
|  | RDW01 |  | 1050/2400 | 1000 | 230 | 24
|  | RDW02 |  | 1800/4000 | 1670 | 230 | 24
НА ВСЕ МОДЕЛИ 3 ГОДА ГАРАНТИИ
(при установке сервисным центром ООО "Комфорт-Днепр").
 Вся продукция сертифицирована!
 Индивидуальный подход к каждому клиенту